AVISO DE ALTERAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2026

Gelson Coelho do Rosário, Prefeito de São Jorge D’Oeste, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 14.133/2021, informa aos interessados que está promovendo retificação no Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e locação de câmeras de vídeo monitoramento eletrônico, armazenamento de imagens, manutenção de operacionalização do sistema, com disponibilização de sala adequada ao acompanhamento das imagens em tempo real, para atender as demandas da Administração Pública Municipal, quanto ao monitoramento permanente das principais vias públicas; à segurança dos prédios públicos; e à proteção dos ambientes públicos, onde é frequente circulação de pessoas, em conformidade as demandas da Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças e demais secretarias do Município de São Jorge D’Oeste/PR.

- ALTERA O TERMO DE REFERÊNCIA:

Fica alterada a redação dos itens 4.3.2. e 4.3.6. do Termo de Referência os quais passarão a vigorar com o seguinte texto:

4.3.2. Os pontos de acesso e de conectividade à internet nas estruturas urbanas já se encontram previamente instalados e disponibilizados pelo Município. Competirá exclusivamente à Contratada o fornecimento, a instalação, a configuração e o custeio de toda a infraestrutura lógica, conectores, cabeamento complementar e equipamentos necessários a partir do ponto de acesso (drop/entrega) para interligar as câmeras e dispositivos periféricos à Central de Alarme. A solução ofertada deve garantir de forma integral a estabilidade, a segurança e a largura de banda exigidas para o tráfego de vídeo em tempo real e armazenamento.

4.3.6. A aquisição, a implantação e a instalação física dos postes cônicos galvanizados e braços de tubos previstos no projeto executivo ocorrerão por conta e responsabilidade integral da Contratada. Ao Município caberá, de forma exclusiva, a articulação institucional, a formalização das solicitações de liberação, o licenciamento e a obtenção de autorizações de uso de faixas de domínio, bem como a assunção de eventuais custos de compartilhamento de infraestrutura preexistente junto às concessionárias de energia elétrica e demais órgãos competentes.

- Fica alterada a data e hora de abertura do certame, que passa a ser dia 17 de julho de 2026, as 08h00.

- Permanecem inalteradas as demais condições.

São Jorge D’Oeste, 02 de julho de 2026.

Gelson Coelho do Rosário

Prefeito