TERMO DE REFERÊNCIA Nº 077

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D’OESTE/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCEITO E ELEMENTOS.

O Termo de Referência (TR) é o documento necessário para a contratação de bens e serviços, contendo os parâmetros e elementos descritivos indispensáveis à execução do objeto pretendido pela Administração Pública, devendo definir de forma clara e precisa as condições da contratação, critérios de execução, fiscalização, medição, pagamento, habilitação e demais exigências pertinentes.

Sua elaboração observa as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 3.927/2023.

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO. (inciso I do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XXIII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

Constitui objeto da presente contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D’Oeste/PR, com área de 169,68 m², referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos vinculados ao processo licitatório.

A edificação será destinada ao desenvolvimento de atividades socioassistenciais, reuniões comunitárias, oficinas, atendimentos individualizados e demais ações vinculadas às políticas públicas de assistência social do Município.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. (inciso II do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023)

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de implantação de estrutura pública adequada para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D’Oeste/PR.

Atualmente, a inexistência de espaço físico apropriado limita o desenvolvimento das atividades socioassistenciais promovidas pela Administração Municipal, comprometendo:

- a realização de oficinas;

- reuniões comunitárias;

- atendimentos técnicos;

- atividades coletivas;

- ações de acolhimento social;

- desenvolvimento de programas voltados à população em situação de vulnerabilidade social.

O empreendimento foi concebido visando proporcionar melhores condições estruturais, operacionais e funcionais para atendimento das demandas da assistência social, garantindo acessibilidade, segurança, funcionalidade e adequação do equipamento público às necessidades da população atendida.

A contratação encontra respaldo:

- na Lei Federal nº 14.133/2021;

- no Decreto Municipal nº 3.927/2023;

- no Estudo Técnico Preliminar – ETP;

- nos projetos técnicos elaborados pela equipe de engenharia;

- no interesse público envolvido;

- na necessidade administrativa formalizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A solução adotada mostra-se tecnicamente viável e adequada ao atendimento da necessidade pública identificada, considerando a inexistência de estrutura física compatível para desenvolvimento das ações da assistência social.

A contratação será realizada mediante execução indireta sob regime de empreitada por preço global, considerando que os quantitativos, especificações técnicas e metodologia executiva encontram-se previamente definidos nos documentos técnicos integrantes da fase preparatória.

A modalidade licitatória adotada será CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando tratar-se de obra comum de engenharia.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO. (inciso III do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023)

A solução contempla a execução integral da obra pública de engenharia destinada à implantação do Centro de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social, compreendendo todos os serviços necessários à plena funcionalidade da edificação.

O projeto arquitetônico prevê edificação com área de 169,68 m², contemplando:

- recepção;

- salão de atividades;

- sala de atendimento individual;

- coordenação;

- copa/cozinha;

- almoxarifado;

- despensa;

- circulação;

- sanitários acessíveis;

- área de serviço;

- acessos cobertos;

- demais ambientes necessários ao funcionamento da unidade.

A contratação compreenderá execução integral de:

- serviços preliminares;

- movimentação e preparação do terreno;

- fundações;

- infraestrutura;

- superestrutura;

- alvenaria;

- cobertura;

- esquadrias;

- revestimentos;

- instalações elétricas;

- instalações hidrossanitárias;

- acessibilidade;

- pintura;

- acabamento;

- limpeza final da obra;

- demais serviços previstos em projeto.

A solução adotada contempla fornecimento integral de:

- materiais;

- equipamentos;

- mão de obra;

- ferramentas;

- encargos trabalhistas;

- encargos previdenciários;

- tributos;

- responsabilidade técnica;

- logística executiva.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, funcionamento, segurança e habitabilidade.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. (inciso IV do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023)

4.1 Requisitos mínimos de qualidade

A presente contratação deverá atender aos requisitos técnicos mínimos necessários à adequada execução da obra pública de engenharia, garantindo-se a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observando critérios de qualidade, economicidade, eficiência, durabilidade, segurança e competitividade.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme:

- projetos técnicos;

- memoriais descritivos;

- planilhas orçamentárias;

- cronograma físico-financeiro;

- normas técnicas aplicáveis;

- orientações da fiscalização municipal.

Todos os materiais empregados deverão possuir qualidade compatível com as especificações técnicas do projeto, sendo vedada utilização de materiais de qualidade inferior ou em desacordo com os documentos técnicos da contratação.

4.2 Requisitos normativos e legais

A contratação deverá observar:

- Lei Federal nº 14.133/2021;

- Decreto Municipal nº 3.927/2023;

- normas técnicas da ABNT;

- normas de acessibilidade;

- normas de segurança do trabalho;

- normas ambientais aplicáveis;

- exigências do Corpo de Bombeiros;

- normas sanitárias aplicáveis;

- legislação trabalhista e previdenciária;

- memorial descritivo;

- projetos técnicos;

- planilhas orçamentárias;

- cronograma físico-financeiro.

4.3 Capacidade Técnica Jurídica

Além da documentação jurídica, fiscal e trabalhista prevista nos artigos 67 e 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, será necessária comprovação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional compatível com o objeto da contratação.

Os licitantes deverão apresentar:

A - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU dentro do prazo de validade e compatível com o objeto da contratação.

a.1 - Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Paraná, deverá apresentar registro do CREA/CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/CAU/PR antes da assinatura do contrato.

B - Comprovação de possuir em nome da empresa atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, relativo à execução de obra ou serviço compatível em características, complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, e área superior a 70m², admitido o somatório de atestados.

b.1 - O(s) atestado(s) apresentado(s) somente constituirá(ão) prova de capacidade técnica quando acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU.

C - Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico, acerca do pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação.

4.4 Capacidade Técnica Profissional

A - Declaração de responsabilidade técnica indicando o profissional responsável pela execução da obra até o recebimento definitivo do objeto.

a.1 - O responsável técnico indicado deverá participar efetivamente da execução da obra objeto da contratação.

B - A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de Certidão de Acervo Técnico Profissional – CAT emitida pelo CREA do(s) profissional(is) indicado(s), comprovando execução de obra de complexidade tecnológica e operacional compatível ou superior ao objeto da contratação.

C - A comprovação de vínculo do profissional ao quadro da empresa poderá ocorrer mediante:

- carteira de trabalho;

- certidão do CREA;

- certidão do CAU;

- contrato social;

- contrato de prestação de serviços;

- contrato de trabalho registrado na DRT.

É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma licitante.

A substituição do responsável técnico somente poderá ocorrer mediante autorização expressa da Administração Municipal e desde que o novo profissional atenda integralmente às exigências estabelecidas no edital.

5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO. (inciso V do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023)

A execução ocorrerá sob regime de empreitada por preço global.

A obra deverá ser executada rigorosamente conforme:

- projetos técnicos;

- memorial descritivo;

- planilhas orçamentárias;

- cronograma físico-financeiro;

- normas técnicas aplicáveis;

- orientações da fiscalização municipal.

A contratada será integralmente responsável:

- pela qualidade dos serviços executados;

- pela estabilidade e segurança da obra;

- pelo fornecimento de materiais;

- pelo fornecimento de equipamentos;

- pela mão de obra;

- pelos encargos trabalhistas e previdenciários;

- pelas obrigações tributárias;

- pela organização do canteiro;

- pela limpeza do local;

- pela segurança dos trabalhadores;

- pela proteção de terceiros eventualmente afetados pela execução.

A contratada deverá manter permanentemente responsável técnico habilitado acompanhando a execução da obra.

- 6 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO. (inciso VI do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023)

- A gestão e fiscalização contratual serão exercidas por servidores designados pela Administração Municipal, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 3.927/2023.

- Fica desde já indicado como:

- Fiscal Técnico do Contrato:

- Leandro Henrique Mazutti

- Engenheiro Civil – CREA/PR nº 16264/D

- Compete ao Fiscal Técnico:

- acompanhar a execução da obra;

- aferir medições;

- verificar qualidade dos serviços;

- emitir relatórios técnicos;

- registrar ocorrências;

- solicitar correções;

- controlar cronograma físico-financeiro;

- comunicar irregularidades à Administração Municipal.

- Gestor do Contrato:

- Odinei José Rebonato

- Secretario de Assistência Social

- Compete ao Gestor do Contrato:

- acompanhar os aspectos administrativos da execução contratual;

- controlar prazos contratuais;

- acompanhar documentação;

- promover atos administrativos necessários à gestão do contrato.

- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade integral da contratada pela execução da obra.

7 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. (inciso VII do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023)

As medições ocorrerão conforme evolução física efetivamente executada da obra, observando rigorosamente:

- projetos técnicos;

- planilhas orçamentárias;

- cronograma físico-financeiro;

- memorial descritivo;

- orientações da fiscalização municipal.

As medições deverão ser aferidas pela fiscalização técnica do contrato mediante emissão de boletim de medição e relatório técnico correspondente.

Os pagamentos serão realizados pelo Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal em até 30 (trinta) dias após:

- apresentação da nota fiscal;

- aprovação da medição pela fiscalização;

- aceite definitivo pelo gestor do contrato;

- apresentação da documentação obrigatória prevista contratualmente.

O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade:

- fiscal;

- trabalhista;

- previdenciária;

- junto ao FGTS;

- junto aos órgãos competentes.

A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal:

- CND Federal;

- Certidão Estadual;

- Certidão Municipal;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- GFIP/SEFIP quando aplicável;

- documentação trabalhista eventualmente exigida pela fiscalização.

As notas fiscais deverão conter:

- número da licitação;

- número do contrato;

- número do empenho;

- identificação da medição correspondente;

- dados bancários da contratada.

Não serão efetuados pagamentos:

- de serviços não executados;

- executados em desconformidade;

- sem aferição da fiscalização;

- sem documentação regular.

8 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO.

O recebimento dos serviços observará o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e ocorrerá nas seguintes condições:

8.1 Recebimento Provisório

O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão dos serviços contratados, mediante vistoria realizada pela fiscalização técnica do contrato, com emissão de termo circunstanciado, desde que verificado o cumprimento das condições estabelecidas nos projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos da contratação.

Caso sejam constatadas pendências, irregularidades, defeitos construtivos ou serviços executados em desconformidade, a contratada será notificada para promover as correções necessárias no prazo definido pela fiscalização.

8.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrerá após:

- sanadas eventuais pendências;

- conclusão integral dos serviços;

- aprovação definitiva pela fiscalização;

- apresentação da documentação final da obra, quando exigida.

O recebimento definitivo não exclui:

- a responsabilidade civil da contratada;

- a responsabilidade técnica pela solidez e segurança da obra;

- nem a responsabilidade por vícios construtivos eventualmente identificados posteriormente, nos termos da legislação vigente.

9 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a presente contratação é de R$ 735.368,25 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme orçamento elaborado pelo Departamento de Engenharia, planilhas orçamentárias, composições de custos, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório.

O valor estimado foi obtido com base nos referenciais oficiais de custos aplicáveis à Administração Pública e constitui o limite máximo aceitável para contratação.

10 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (inciso X do Art. 69 do Decreto nº 3.927/2023).

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social consignados na dotação abaixo discriminada:

- 03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER

- 001 Departamento de Projetos Sociais

- 08.244.0008.2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e da Mulher

- 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

- 00696 E 01080 1016/12/99/00/00 – TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENAR ALIEL MACHADO (CENTRO CONVIVÊNCIA)

- 00696 EA 01080 1016/12/99/00/00 – TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENAR ALIEL MACHADO (CENTRO CONVIVÊNCIA)

Fonte de Recursos: Transferência Especial – Emenda Parlamentar nº 202530410016.

11 – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL.

O prazo de execução da obra será de 9 meses, conforme cronograma físico-financeiro integrante do processo licitatório, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.

A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, período compatível com a execução do objeto, recebimento provisório, recebimento definitivo e tramitação administrativa necessária ao encerramento da contratação.

Os prazos poderão ser prorrogados nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e interesse da Administração Pública.

12 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada sujeitará às penalidades previstas:

- na Lei Federal nº 14.133/2021;

- no edital;

- no contrato administrativo;

- demais normas aplicáveis.

Poderão ser aplicadas:

- advertência;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar;

- declaração de inidoneidade;

- rescisão contratual;

- demais penalidades cabíveis.

A aplicação das penalidades observará:

- contraditório;

- ampla defesa;

- proporcionalidade;

- gravidade da infração;

- prejuízo causado à Administração.

13 – GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

A contratada responderá pela solidez, segurança, qualidade e funcionalidade dos serviços executados, nos termos da legislação civil, especialmente artigo 618 do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo das responsabilidades administrativas e contratuais.

Eventuais vícios, defeitos ou inadequações identificadas pela fiscalização deverão ser corrigidos pela contratada sem ônus à Administração Municipal.

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Compete à contratada:

- executar integralmente o objeto contratado;

- manter responsável técnico habilitado;

- fornecer materiais, equipamentos e mão de obra;

- cumprir normas técnicas aplicáveis;

- manter regularidade fiscal e trabalhista;

- cumprir cronograma físico-financeiro;

- manter segurança do canteiro de obras;

- reparar danos eventualmente causados;

- responder pela qualidade dos serviços executados;

- atender determinações da fiscalização;

- manter diário de obra atualizado quando exigido.

15 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete ao Município:

- disponibilizar os documentos técnicos necessários;

- emitir Ordem de Serviço;

- acompanhar e fiscalizar a execução;

- aferir medições;

- efetuar pagamentos;

- comunicar irregularidades;

- aplicar penalidades quando cabíveis;

- promover atos administrativos necessários à execução contratual.

16 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram o presente Termo de Referência:

- projetos técnicos;

- memorial descritivo;

- planilhas orçamentárias;

- cronograma físico-financeiro;

- composições de custos;

- documentos complementares vinculados ao processo licitatório.

No edital e seus anexos constarão maiores detalhamentos técnicos e administrativos relativos à execução do objeto.

17 – RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaro estar ciente de todas as implicações técnicas, administrativas e legais decorrentes das informações constantes no presente Termo de Referência, assumindo responsabilidade técnica pelas informações apresentadas e pela compatibilização dos elementos técnicos integrantes da fase preparatória da contratação.

Elaborado em: 02 de junho de 2026.

Aprovado em: _____ / _____ / 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

GLACIANO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil – CREA/PR nº 157785/D
Decreto nº 2664/2018

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

ODINEI JOSÉ REBONATTO
Secretário Municipal de Assistência Social
Decreto nº 4896/2025.