Estudo Técnico Preliminar – Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo ou Número do ETP: 16

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços e material para construção de edificação com 119,20m² destinada a sede do Concelho Tutelar, com estrutura pré-moldada, fechamento em placas de concreto com EPS, instalações hidrosanitárias, elétricas e acabamentos, conforme projeto e planilha orçamentaria.

Requisitante: Secretaria de assistência social.

- OBJETO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de construção de edificação com 119,20m² destinada a sede do Concelho Tutelar, com estrutura pré-moldada, fechamento em placas de concreto com EPS, instalações hidrosanitárias, elétricas e acabamentos, conforme projeto e planilha orçamentaria.

O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento da contratação, com a finalidade de garantir a viabilidade e fundamentar o projeto básico, consoante previsto no art. 6°, inciso XX da Lei 14.133/2021.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E OS RESULTADOS PRETENDIDOS - art. 18, § 1º, incisos I e IX, da Lei nº 14.133/2021

A contratação visa, em síntese, a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços e material para construção de edificação com 119,20m² destinada a sede do Concelho Tutelar, com estrutura pré-moldada, fechamento em placas de concreto com EPS, instalações hidrosanitárias, elétricas conforme projeto e planilha orçamentaria.

Atualmente o conselho tutelar não possui sede própria, o mesmo esta locado nas dependências da secretaria de educação, onde no passado era uma escola de educação infantil, contendo diversas salas de aula, banheiros refeitório.

A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e o acolhimento digno ao público.

Entende-se que é necessário que o Concelho Tutelar funcione em uma edificação isolada de outras atividades, para o melhor desenvolvimento das atividades, bem como maior privacidade nos atendimentos, visto a importância das atividades desenvolvidas neste local.

O resultado pretendido com a construção de edificação destinada ao concelho tutelar é ter uma sede definitiva, com estrutura adequada para o atendimento e desenvolvimento das atividades.

A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias.

Assim, diante da importância do (objeto), é necessário que a nova contratação ocorra até o dia 26 de setembro de 2024.

- PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - art. 18, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual [2024] N°52/2024, mais visto a necessidade e importância, o objeto será inserido no plano anual de contratação na próxima revisão, conforme for necessário.

- DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - art. 18, § 1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021

4.1.  O objeto a ser licitado é considerado  obra de engenharia, conforme  (ex: Resolução Nº 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que dispõe sobre os conceitos de obra e de serviço de engenharia e dá outras providências tendo como Anexo I a Orientação Técnica do IBRAOP OT – IBR 002/2009 (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas), em seu item 3 define “Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66.”

O objeto licitado possui atividades privativas aos engenheiros e/ou arquitetos.

Isto posto, para habilitação, além da documentação jurídica, fiscal e trabalhista, conforme preconizadas nos artigos 67 e 68 da Lei 14.133/21, também será necessária comprovação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional. Assim, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

- a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

- a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato.

- b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados:

| DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE MÍNIMA |
| --- | --- |
| Construção de edificação, com estrutura pré-moldada, cobertura com telha metálica, fechamento com alvenaria (bloco de concreto, placas de concreto com EPS, blocos cerâmicos ou similares) | 47,68m² |

- b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica
somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

- 4.2.  Capacidade Técnica Profissional:

- a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

- a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da obra objeto da licitação.

- b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação;

- c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

- c.1) Carteira de Trabalho;

- c.2) Certidão do CREA;

- c.3) Certidão do CAU;

- c.4) Contrato Social;

- c.5) Contrato de prestação de serviços;

- c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

Sobre os critérios de sustentabilidade e o objeto em questão: Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Está também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

Sugere-se a realização de vistoria para a formação do preço, para que sejam verificadas eventuais ocorrências que possa dificultar a realização dos serviços.

A vistoria deverá ser agendada junto ao Departamento De Engenharia. É cabível a substituição por declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa licitante sobre o pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação.

Não será exigida a garantia de participação, visto que o valor da contratação não é significativo.

O objeto deverá ser licitado via concorrência eletrônica, por empreitada por preço global, tendo que vista que é uma obra de baixa complexidade, sendo possível definir no projeto executivo o quantitativo dos serviços e etapas a serem executados, facilitando a fiscalização da execução, com critério de julgamento menor preço (art. 6º,inciso XXXVIII, alínea “a”, Lei 14.133/21).

| Item | Descrição – detalhamento técnico | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços e material para construção de edificação com 119,20m² destinada a sede do Concelho Tutelar, com estrutura pré-moldada, fechamento em placas de concreto com EPS, instalações hidrosanitárias, elétricas e acabamentos, conforme projeto e planilha orçamentaria | M² | 119,20 |

- DO QUANTITATIVO ESTIMADO - art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021

A quantidade prevista é de 119,20 m² de edificação, valores estes estimados através de estudo da necessidade e projetos desenvolvidos através do departamento de engenharia.

- DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - art. 18, § 1º, incisos V e VII, da Lei nº 14.133/2021

Foram realizadas pesquisas de tecnologias e posterior elaborado estudo através de projetos e orçamentos, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades.

Abaixo seguem as metodologias construtivas estudadas bem como suas características:

6.1   Estrutura em concreto armado moldado in loco com fechamento em blocos cerâmicos.

Pontos positivos:

- Flexibilidade: Devido aos diversos tipos é inúmera sua versatilidade na aplicação da construção civil (vigas, pilares, lajes, pisos, grandes construções de pontes, estradas, viadutos).

- Durabilidade: Manutenção preventiva permite maior durabilidade devido à resistência do material.

- Mão de obra acessível: Há uma grande facilidade de obter mão-de-obra e facilidade de resolver os problemas oriundos do projeto na obra pela grande oferta de mão de obra no mercado.

- Material acessível: os materiais necessários para o início de uma obra podem ser facilmente adquiridos em lojas de materiais de construção.

- Flexibilidade de projeto e também de mudanças.

Pontos negativos:

Algumas das principais desvantagens são a baixa produtividade, grande desperdício de materiais, morosidade na execução das edificações e baixo controle de qualidade. Mais especificamente temos como desvantagens:

- Qualidade mais baixa: A qualidade da estrutura de concreto armado convencional é também mais difícil, pois são raros os canteiros com um setor especializado das armaduras, montagem de forma, controle rigoroso de material e de montagens em geral.

- Desperdício de material: também é uma questão dentro da construção civil convencional, notadamente na questão de estruturas, como pedaços de ferro, pregos, madeira, arame e etc.

- Acúmulo de resíduos: A questão de sustentabilidade deve ser levada em consideração dentro do canteiro de obras, a quantidade de lixo e o desperdício gerado dentro da construção convencional é consideravelmente elevada, devendo ser tratado e retirados do local de uma forma ou de outra, o que também gera custos adicionais ao proprietário da obra.

- Imprecisão de custos: O custo total de uma estrutura executada “in loco” é difícil ser determinado com precisão ao final da obra, por serem vários os fatores envolvidos.

- Tempo: o tempo de execução da estrutura convencional, também tem que ser levado em conta, devido a montagem das formas, montagem de escoramento, ferragens, concretagem, cura e posteriormente desmoldagem das peças.

6.2   Estrutura Pré moldado com fechamento em blocos de concreto com EPS.

Pontos positivos:

- Controle de qualidade: alto controle de qualidade da fabricação. Todas as peças são feitas em um local apropriado, plano, seguro e com um fácil acesso para todos. A alta tecnologia empregada permite a produção de um material excepcional, que se adéqua perfeitamente às necessidades da obra.

- Otimização do tempo e agilidade na construção: permite construir com agilidade, já que as peças são feitas em locais separados e independem do andamento da obra. As estruturas podem estar sendo feitas ao mesmo tempo em que é executada a fundação da obra

- Custo benefício: Como a montagem é rápida e terceirizada, há um ganho de tempo e, consequentemente, um ganho financeiro ao utilizar esse método construtivo.

- Devido as peças serem encaixáveis, a mão de obra no canteiro é reduzida visto que não há a necessidade de cortes ou intervenções em suas peças. Além disso, os custos com manutenção também são menores, o que torna esse item um investimento excelente a longo e curto prazo.

- Sustentabilidade: Os recursos utilizados na elaboração dos pré-moldados possuem baixo impacto ambiental por serem matérias-primas naturais encontradas em abundância. Ademais, a redução dos resíduos gerados pela obra, reciclagem e reutilização das estruturas moldadas também as torna uma solução mais sustentável.

- Durabilidade: O concreto pré-moldado é um material capaz de durar muitos anos. Como seu processo produtivo é mais cuidadoso, o produto final tem mais qualidade. Outro fator a ser levado em consideração é sua resistência, já que costuma ser superior se comparada aos concretos usinados.

- Organização do canteiro de obras: As estruturas pré-moldadas vêm para contribuir bastante na organização do canteiro de Obras. Pelo fato das estruturas já chegarem prontas, não há a necessidade de designar um local para bater o concreto. Além disso, também não é preciso guardar os materiais utilizados por ele, como areia, brita cimento e água. Resultando em mais espaço, menos sujeira, evitando o acúmulo de resíduos indesejáveis e melhorando a qualidade no ambiente de trabalho

- A utilização de blocos de concreto com EPS, bem como estruturas pré-moldadas, é de estrema importância visando o incentivo a novas tecnologias.

Pontos negativos:

- Limitação arquitetônica: Em uma construção tradicional, a liberdade de modelar o projeto da forma que quiser. Entretanto, no caso dos pré-moldados, as empresas apresentam em seu portfólio uma quantidade de modulações disponíveis para escolha.

- Limitação para futuras alterações: Alterar o layout de uma obra convencional não é simples e em um projeto pré-moldado torna-se ainda mais complicado realizar futuras reformas ou ampliações. Dessa forma, qualquer possível alteração deve ser planejada desde o início da obra para evitar complicações.

- Investimento inicial: Em uma construção convencional as despesas são geradas conforme ocorre a evolução da obra. Assim, é possível inclusive interrompê-la para dar continuidade no futuro. Já as construções com pré-moldados exigem um investimento inicial alto para a fabricação. Fato que pode ser um grande ponto negativo para começar a sua obra. Entretanto, isso evita a possibilidade de surpresas desagradáveis de caráter financeiro no decorrer da construção.

Sendo assim os custos da estrutura convencional e da estrutura pré-moldada, quando são comparados diretamente pelo custo geral da estrutura (fundação, pilares, vigas e cobertura) que se fazem necessários para execução dos dois métodos, a estrutura pré-moldada fica entorno de 45% mais barata em um dos casos, o que já se justificaria a sua escolha, sem contarmos a qualidade das peças, rapidez da montagem, limpeza do canteiro, mão de obra mais qualificada e tudo que já foi  mencionado nos itens anteriores.

Ao contrário da construção convencional, onde além de não ter controle das intempéries climáticos, existe a dificuldade de fiscalização de materiais e serviços, o que torna complexo e praticamente impossível estabelecer garantia de prazo e efetividade de entrega da estrutura, pois, o mesmo depende de índices de produtividade que conseguirá ser ou não alcançado dentro do canteiro de obras, além de depender diretamente do clima e do índice pluviométrico do período.

Sendo assim, pode-se concluir que para a obra em questão, a estrutura que melhor respeitou a relação custo-benefício, atendeu as expectativas quanto a prazo, custo, qualidade, segurança, menor índice de desperdícios, maior agilidade foi a estrutura pré-moldada.

- DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – inciso VI, § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21

O valor estimado da contratação será R$ 396.174,11.

Os preços da planilha orçamentária foram obtidos através da composição de custos unitários da tabela SINAPI e DER-PR, conforme preconiza o seu art. 23, §2º, inciso I, da Lei n. 14.133/21.

- JUSTIFICATIVAS DO PARCELAMENTO OU NÃO – inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

O objeto não poderá ser parcelado em razão da contratação da obra ser mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade da execução do objeto, haja vista que o gerenciamento e compatibilização dos andamento dos serviços permanecem o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece, também, um maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade do contrato e garantia dos resultados em uma só pessoa.

Ressalta-se que em contratações com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa do objeto implica no prazo final de entrega dos serviços. Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

- DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS - inciso XI, § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21

Não há necessidade de contratações interdependentes ou correlatas à viabilidade desta contratação.

- DAS PROVIDÊNCIAS PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - inciso X, § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21

Não há inovações na presente contratação, logo não será necessário promover providências específicas pela Administração previamente à celebração do contrato, nem realizar capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual.

- DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS - inciso XII, § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

É responsabilidade da Contratada observar e cumprir a legislação vigente para disposição adequada dos resíduos.

- DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO - inciso XIII, § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21

A contratação configura viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

São Jorge D’Oeste, 04 de agosto de 2024

Glaciano de Oliveira

Engº CivilCREA/PR n157785/D

Decreto- 2664/2018