PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D’OESTE/PR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Nº 122/2025

INTRODUÇÃO

Conceito e elementos.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP), é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem por objetivo subsidiar a elaboração do Anteprojeto, Termo de Referência ou Projeto Básico, bem como do edital de licitação e da minuta contratual, quando aplicável.

Sua elaboração será em conformidade com o Art. 18 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, regulamentado a nível Municipal pelos Arts. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 do Decreto Municipal n° 3.927/2023, nos seguintes termos:

“O Estudo Técnico Preliminar (ETP) deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação” (caput do Art. 56 do Decreto nº 3.927/2023).

“O Estudo Técnico Preliminar (ETP) deverá estar alinhado com o Plano de Contratação Anual, além de outros instrumentos de planejamento da Administração” (caput do Art. 57 do Decreto nº 3.927/2023).

“O Estudo Técnico Preliminar (ETP) será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação, [...]” (caput do Art. 58 do Decreto nº 3.927/2023).

“Com base no Plano de Contratações Anual, deverão ser registrados no ETP os seguintes elementos:” (caput do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023).

“I -  descrição da necessidade da contratação [..]” (inciso I do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso I do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 1 deste documento;

“IX – demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, [...]” (inciso IX do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso II do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 2 deste documento;

“II – descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, [...]” (inciso II do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso III do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 3 deste documento;

“V – estimativa das quantidades a serem contratadas, [...]” (inciso V do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IV do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 4 deste documento;

“III – levantamento de mercado, [...]” (inciso III do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso V do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 5 deste documento;

“VI – estimativa do valor da contratação, [...]” (inciso VI do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 6 deste documento;

“IV – descrição da solução como um todo, [...]” (inciso IV do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 7 deste documento;

“VII – justificativa para o parcelamento ou não da solução;” (inciso VII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 8 deste documento;

“X – demonstrativo dos resultados pretendidos, [...]” (inciso X do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IX do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 9 deste documento;

“XI – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, [...]” (inciso XI do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso X do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 10 deste documento;

“VIII – contratações correlatas e/ou interdependentes” (inciso VIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 11 deste documento;

“XII – descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, [...]”  (inciso XII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 12 deste documento;

“XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.” (inciso XIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) seção 13 deste documento;

O presente Estudo Técnico Preliminar apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar as soluções disponíveis no mercado, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solução para alcançar os resultados pretendidos.

Assim, a delimitação da solução nos termos e condições estipulados não é decisão de livre arbítrio desta equipe. Aqui estão pautados elementos que, fundamentadamente, têm a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor atender ao interesse público.

SEÇÃO 1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso I do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

A contratação visa, em síntese, a contratação de empresa de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços e materiais para reforma da edificação com área destinada a atividades esportivas, dentre os serviços temos a substituição de calha, substituição de telhas de fibrocimento por telhas metálicas, pintura externa, pintura de estrutura metálica e telhas, fornecimento e instalação de guarda-corpo, luminárias para quadra poliesportiva interna e para campo externo, fornecimento e instalação de cadeiras, demolição de estrutura, adequação de arquibancadas,  e demais serviços descritos nos elementos técnico, conforme especificações dos elementos constituintes do orçamento sendo: planilha orçamentária, memorial descritivo memorial de cálculo e croquis com os serviços.

A importância da reforma no Centro Esportivo Egídio Veronesse (Ginásio “Carecão”): eficiência, organização e preservação do ambiente de trabalho

O ginásio poliesportivo é um equipamento social e esportivo de valor inestimável para a comunidade, atuando como o principal polo agregador para a prática de atividades físicas, competições e eventos de caráter educacional e de lazer. No contexto atual, a necessidade de uma reforma que contemple a manutenção da cobertura e das arquibancadas, torna-se fundamental. Tais intervenções são cruciais não apenas para garantir a segurança e a integridade física dos usuários e atletas, mas também para restaurar a capacidade plena de uso, promover a eficiência energética com iluminação adequada e assegurar a longevidade estrutural do patrimônio público, fortalecendo, assim, o fomento ao esporte local.

Cobertura do Ginásio: Proteção, Segurança e Continuidade das Atividades

A cobertura do ginásio poliesportivo possui uma função crucial na preservação do investimento público e na garantia da continuidade das atividades esportivas e sociais. A manifestação de problemas estruturais, como oxidação, fissuras, telhas danificadas e, consequentemente, goteiras e infiltrações, gera um risco significativo. Tais falhas comprometem diretamente o piso da quadra, que é sensível à umidade, podendo causar bolhas, empenamentos e deterioração prematura. Mais criticamente, a presença de água na área de jogo cria pisos escorregadios, elevando drasticamente o risco de acidentes e lesões graves aos atletas e demais usuários. Adicionalmente, vazamentos próximos a sistemas de iluminação e fiação elétrica ameaçam a segurança operacional e podem levar à interdição total do espaço, impactando negativamente a comunidade que depende do equipamento.

Pintura Externa do Ginásio: Preservação Estrutural e Imagem Institucional

A reforma eficaz deve contemplar, de igual modo, a pintura geral das fachadas e paredes externas do ginásio poliesportivo. A aplicação de uma camada protetora com tinta adequada é essencial para proteger o substrato (concreto e alvenaria) contra a ação degradante de agentes atmosféricos como sol (raios UV), chuva e umidade, prevenindo o surgimento de fissuras e o desgaste precoce da estrutura. Além da função de preservação, a renovação da pintura externa desempenha um papel fundamental na melhoria da imagem institucional do equipamento público. Um edifício com aparência conservada, cores vivas e sem manchas transmite à comunidade uma sensação de cuidado, valorização e profissionalismo, incentivando o uso e reforçando o papel do ginásio como um marco de referência positivo no município.

Adequação do Acesso Principal: Substituição das Portas

A reforma do ginásio poliesportivo inclui a crucial adequação do acesso principal, a substituição das portas de entrada. A substituição das antigas portas metálicas por portas de vidro temperado representa um avanço em termos de modernização estética, proporcionando maior visibilidade e segurança na entrada e saída de usuários. Essas portas de vidro reforçam o compromisso com a acessibilidade universal, oferecendo uma entrada mais acolhedora, clara e funcional para todos os frequentadores do complexo esportivo.

Modernização da Iluminação: Eficiência Energética e Qualidade para a Prática Esportiva

Um componente vital desta reforma é a substituição integral do sistema de iluminação da quadra principal e do campo externo por luminárias com tecnologia LED. Essa migração tecnológica é crucial para alcançar dois objetivos primários: eficiência energética e melhoria da qualidade luminosa. O LED proporciona uma redução substancial no consumo de energia elétrica, diminuindo os custos operacionais de manutenção e gestão do ginásio. Mais importante, o novo sistema de iluminação resultará em um fluxo luminoso mais potente e, crucialmente, homogêneo sobre as quadras. A uniformidade da iluminação é essencial para o desempenho dos atletas, eliminando sombras e pontos escuros que comprometem a visibilidade e a segurança, garantindo que as atividades e competições possam ser realizadas em conformidade com os padrões técnicos exigidos pelas modalidades esportivas.

Otimização do Layout Interno: Demolição da Cabine de Locução para Visibilidade Ampla

Para maximizar a funcionalidade e a experiência do público, o projeto prevê a demolição do espaço atualmente destinado à locução, transformando-o em uma área aberta e integrada às arquibancadas. Tal intervenção é imprescindível, visto que a estrutura atual da cabine atua como um obstáculo visual em diversos pontos, comprometendo a visão ampla e desimpedida da quadra para uma parcela significativa dos espectadores. Ao eliminar essa barreira física, será restabelecida a visibilidade panorâmica do campo de jogo, fundamental para a fruição dos eventos e para a segurança do público e dos atletas. Esta medida visa, portanto, a otimização do layout interno, promovendo um ambiente mais aberto, inclusivo e com melhor aproveitamento do espaço físico disponível.

Tratamento e Pintura da Estrutura Metálica: Combate à Oxidação e Garantia de Integridade

Uma das intervenções mais urgentes e fundamentais desta reforma é o tratamento e a pintura da estrutura metálica que suporta a cobertura e demais elementos do ginásio. A estrutura apresenta sinais visíveis de oxidação e corrosão, processos que, se não contidos, comprometem drasticamente a capacidade de carga e a integridade estrutural de todo o edifício. A reforma incluirá o jateamento e lixamento das superfícies afetadas, a aplicação de produtos anticorrosivos (primer) e a pintura final com material de alta durabilidade. Este procedimento é crucial para estender a vida útil do patrimônio, prevenir falhas estruturais de alto risco e assegurar a segurança plena de todos os usuários e do público frequentador.

Segurança e Durabilidade nos Banheiros Externos: Substituição de Esquadrias e Proteção Anti-Vandalismo

A reforma abrangerá a substituição das portas e janelas dos banheiros externos, visando restaurar sua funcionalidade e as condições sanitárias. As esquadrias existentes serão substituídas por materiais mais resistentes e duráveis, diminuindo a necessidade de manutenção frequente. Paralelamente, será realizada a instalação de gradis de proteção nas janelas e portas como medida essencial de segurança patrimonial. Esta instalação tem o objetivo primário de prevenir atos de vandalismo, depredação e furtos, garantindo que as instalações sanitárias permaneçam em perfeito estado de conservação e uso contínuo, reforçando o cuidado com o bem público e a experiência do usuário.

Recuperação das Arquibancadas Externas: Tratamento de Fissuras, Drenagem e Segurança

A degradação estrutural observada nas arquibancadas externas, manifestada por desgaste acentuado e proliferação de fissuras, exige intervenção imediata para garantir a segurança do público. A reforma incluirá um processo rigoroso de recuperação: as áreas danificadas serão corrigidas com a aplicação de um chapisco colante e, subsequentemente, uma camada de reboco. Esta aplicação será executada de forma a criar uma caída estratégica para o escoamento da água da chuva, prevenindo o acúmulo superficial e a infiltração. Finalizando o processo, a pintura das arquibancadas não apenas restaurará a estética do espaço, mas também adicionará uma camada de proteção contra a penetração de umidade. Em conjunto, essas ações são vitais para a longevidade da estrutura, a segurança dos espectadores e a eliminação de problemas de drenagem.

Instalação de Assentos Ergonômicos: Conforto, Otimização de Espaço e Modernidade

O projeto prevê a instalação de cadeiras plásticas com assento rebatível e encosto anatômico. Esta modernização visa elevar significativamente o nível de conforto oferecido ao público, transformando a experiência de assistir a eventos no ginásio. O design com encosto anatômico proporciona melhor ergonomia para os usuários, enquanto o mecanismo de assento rebatível é essencial para otimizar o espaço de circulação e facilitar o fluxo de pessoas nas escadas e corredores de acesso. A escolha por material plástico de alta resistência garante a durabilidade dos assentos e a baixa necessidade de manutenção, conferindo um padrão de acabamento moderno e adequado a um equipamento esportivo de alto nível.

Conclusão: Valor Estratégico da Reforma para a Comunidade e o Patrimônio

Portanto, a reforma abrangente do ginásio poliesportivo, que engloba o tratamento da estrutura metálica, a recuperação das arquibancadas com instalação de assentos modernos, a modernização da iluminação para tecnologia LED e a adequação dos acessos, configura-se como uma ação estratégica e de valor social inestimável. Esses investimentos garantem a integridade e a longevidade do patrimônio público, ao mesmo tempo em que promovem um ambiente notavelmente mais seguro, funcional e acessível para a prática esportiva e para o público. A otimização da infraestrutura, através da melhoria da visibilidade, da eficiência energética e do combate ao vandalismo, resultará na elevação da qualidade dos eventos sediados e na redução de custos futuros com manutenção corretiva, consolidando o ginásio como um polo esportivo de referência para toda a comunidade.

A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 150 dias e 180 dias de vigência.

SEÇÃO 2 – DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA).  (inciso IX do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso II do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

2.1 Previsão no Plano de Contratações Anual:

Embora a presente intervenção não esteja inicialmente prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) vigente, a reforma do ginásio poliesportivo é classificada como imprescindível e urgente. A importância estratégica desta obra reside no seu impacto direto no desenvolvimento esportivo e social e, fundamentalmente, na segurança estrutural e operacional do equipamento. O conjunto de intervenções, que inclui a recuperação da cobertura, a modernização da iluminação e o tratamento das fissuras nas arquibancadas, é uma ação que traz benefícios diretos para a segurança dos usuários, a eficiência energética e a preservação do patrimônio. Dada a natureza crítica dessas necessidades, o objeto desta contratação será devidamente inserido no Plano Anual de Contratações na próxima revisão, garantindo a conformidade e o prosseguimento célere do processo licitatório.

SEÇÃO 3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO NECESSÁRIAS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO (inciso II do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso III do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

3.1 O objeto a ser licitado é considerado  obra de engenharia, conforme  (ex: Resolução Nº 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que dispõe sobre os conceitos de obra e de serviço de engenharia e dá outras providências tendo como Anexo I a Orientação Técnica do IBRAOP OT – IBR 002/2009 (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas), em seu item 3 define “Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66.”

O objeto licitado possui atividades privativas aos engenheiros e/ou arquitetos.

Isto posto, para habilitação, além da documentação jurídica, fiscal e trabalhista, conforme preconizadas nos artigos 67 e 68 da Lei 14.133/21, também será necessária comprovação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional. Assim, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

- Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

- a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato.

- b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados:

| DESCRIÇÃO OBJETO | QUANTIDADE MÍNIMA |
| --- | --- |
| Pintura externa de fachadas de edificação com área de 1595,32m². | 797,66 m² |
| Demolição de edificação de concreto armado com área total de 25,2m². | 12,6 m² |

- b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica
somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

- 3.2.  Capacidade Técnica Profissional:

- a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

- a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da obra objeto da licitação.

- b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação;

- c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

- c.1) Carteira de Trabalho;

- c.2) Certidão do CREA;

- c.3) Certidão do CAU;

- c.4) Contrato Social;

- c.5) Contrato de prestação de serviços;

- c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

- d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV);

- e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;
É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico,
ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município.

Sobre os critérios de sustentabilidade e o objeto em questão: Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Está também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

Sugere-se a realização de vistoria para a formação do preço, para que sejam verificadas eventuais ocorrências que possa dificultar a realização dos serviços.

A vistoria deverá ser agendada junto ao Departamento De Engenharia. É cabível a substituição por declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa licitante sobre o pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação.

Não será exigida a garantia de participação, visto que o valor da contratação não é significativo.

O objeto deverá ser licitado via Concorrência Eletrônica, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário. Esta modalidade é a mais indicada devido à natureza de reforma do objeto, que impõe um grau de dificuldade em obter o quantitativo exato dos serviços. A complexidade de identificar a dimensão real de todos os danos e a possibilidade de omissão de serviços essenciais no projeto executivo tornam o Preço Unitário indispensável, pois o pagamento será realizado estritamente pelas quantidades efetivamente medidas e executadas. Este regime garante a precisão do dispêndio público, alinhando o valor final do contrato ao volume real de obra entregue.

Quanto ao critério de julgamento será o de maior desconto. Justificada por garantir a máxima economicidade para a Administração Pública, otimizando a aplicação dos recursos e maximizando o retorno sobre o investimento. (art. 6º,inciso XXXVIII, alínea “a”, Lei 14.133/21).

SEÇÃO 4 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA (inciso V do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IV do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

4.1 Identificação dos serviços, quantidades e unidades:

4.1.1. A estimativa da quantidade a ser contratada é justificada nos termos deste ETP, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021. O quantitativo detalhado dos materiais e serviços a serem contratados está integralmente fundamentado nos elementos técnicos anexos a este Estudo Técnico Preliminar. O levantamento de todas as quantidades necessárias para a execução da obra foi criteriosamente obtido a partir da análise e consolidação do croqui de serviços, incluindo o memorial descritivo, memorial de cálculo e as especificações técnicas aplicáveis a cada item da reforma.

SEÇÃO 4 - JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVO:

4.1. A quantidade prevista para a reforma do ginásio poliesportivo está baseada no levantamento detalhado dos serviços, na elaboração dos desenhos técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos de serviços, elaborados por equipe técnica capacitada.

SEÇÃO 5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO (inciso III do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso V do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

5.1 Das opções para pesquisa e composição de preços:

5.1.1 Da utilização de Tabela SINAPI para composições relacionadas no documento intitulado “planilha de serviços sintética” com respectivo código do serviço SINAPI.

5.1.2 Composições não contempladas na tabela SINAPI:

- Terão seus valores definidos por meio da presente apresentação da composição de seus custos unitários elaborada por profissional técnico habilitado no documento intitulado “Composições de Custos Unitários Complementares”;

- Os custos serão utilizados dos serviços e insumos da tabela SINAPI ou outra tabela oficial;

- Foram utilizados insumos cotados através de planilhas oficiais sendo ela a planilha ORSE (Orçamento de obras de Sergipe – orse.cehop.se.gov.br).

- Os custos que não forem encontrados em tabela SINAPI ou oficial, serão definidos conforme seguinte ordem:

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

IV - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

5.1.3 Dos custos que não foram encontrados em tabela SINAPI ou oficial – itens em atendimento à legislação.

- Foram realizadas cotações de mercado para o item: Luminária Industrial Led Ip65 200w 24000 lumens 6500k Preto Branco-frio. Com suas devidas cotações no documento intitulado “Cotações de mercado Luminaria de LED” contendo as cotações com cinco empresas de forma online através de páginas de vendas.

- Foram realizadas cotações de mercado para o item: Cadeira Plástica com Assento Rebatível e Encosto Anatômico (Fornecimento e Instalação). Com suas devidas cotações contidas no documento intitulado “Cotações Cadeiras” contendo as cotações com cinco empresas.

SECÃO 06 - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – inciso VI, § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21

O valor estimado da contratação será R$ 752.147,71.

SEÇÃO 07 – descrição da solução como um todo - (inciso IV do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021)

A solução técnica proposta visa a recuperação integral e a modernização do Ginásio Poliesportivo, transformando-o em uma instalação totalmente segura, eficiente, acessível e de alto padrão para a comunidade. A intervenção consiste em uma reforma geral da edificação, que abrange desde a contenção de problemas estruturais críticos até a modernização dos acabamentos e sistemas.

- O volume da solução demandada é compreendido pela execução de um conjunto de serviços de engenharia civil que incluem, mas não se limitam a:

- Tratamento e substituição da cobertura e da estrutura metálica oxidada.

- Recuperação estrutural e drenagem das arquibancadas externas, com a instalação de 450 novos assentos rebatíveis e ergonômicos.

- Substituição completa do sistema de iluminação por tecnologia LED (interna e externa).

- Adequação da acessibilidade e substituição das esquadrias do acesso principal e dos banheiros externos, incluindo a instalação de gradis de proteção contra vandalismo.

- Reorganização do layout interno através da demolição da cabine de locução que obstrui a visibilidade.

Os serviços deverão ser executados conforme elementos técnicos instrutores desenvolvidos: orçamento estimativo completo, croqui com serviços, memorial descritivo e memorial de cálculo.

SEÇÃO  8 – DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (inciso VII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

O objeto não poderá ser parcelado em razão da contratação da obra ser mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade da execução do objeto, haja vista que o gerenciamento e compatibilização dos andamento dos serviços permanecem o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece, também, um maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade do contrato e garantia dos resultados em uma só pessoa.

Ressalta-se que em contratações com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa do objeto implica no prazo final de entrega dos serviços. Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

SEÇÃO 9 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (inciso X do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IX do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

Benefícios Operacionais, Segurança e Eficiência

O resultado mais imediato pretendido com a reforma integral do ginásio poliesportivo é o restabelecimento da plena capacidade de uso do equipamento, eliminando os riscos operacionais. As intervenções de segurança, como o tratamento da estrutura metálica oxidada, a correção das fissuras nas arquibancadas e a substituição da cobertura, garantirão a integridade física do público e dos atletas, além de proteger a infraestrutura contra danos futuros. A modernização do sistema de iluminação para LED trará uma significativa eficiência energética, reduzindo os custos de manutenção e consumo, ao mesmo tempo que proporciona uma luz mais homogênea e de alta qualidade, essencial para a prática esportiva de alto desempenho e segurança visual.

Impacto Social, Qualidade e Desenvolvimento Comunitário

Adicionalmente, a reforma do ginásio produzirá um impacto social e de desenvolvimento de longo prazo para a comunidade. A adequação dos acessos, a instalação de assentos ergonômicos e a modernização estética do local elevam a qualidade do equipamento público, transformando o ginásio em um centro esportivo de referência que atrai e incentiva a participação em atividades de lazer, saúde e formação de atletas. Um ambiente renovado e seguro, livre de vandalismo, fortalece o senso de pertencimento e orgulho cívico, facilitando a organização de eventos maiores, atraindo o público regional e contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e a promoção da qualidade de vida no município.

SEÇÃO 10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO (inciso XI do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso X do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

10.1. A Administração Pública deverá tomar todas as providências previamente à formalização da contratação, visando à disponibilização da solução contratada em sua plenitude e ao alcance das finalidades da contratação.

10.2. No que tange a necessidade de serem tomadas providências para adequação do ambiente da instituição, frisa-se que não há necessidade de adequação da organização para que a contratação surta seus efeitos.

10.3. Ademais, pela característica do objeto aqui tratado, há necessidade de capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual.

SEÇÃO 11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (inciso VIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

11.1. Para atendimento da finalidade da contratação, não há contratações correlatas e/ou interdependentes da presente contratação.

SEÇÃO 12 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (inciso XII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

É responsabilidade da Contratada observar e cumprir a legislação vigente para disposição adequada dos resíduos.

SEÇÃO 13 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso XIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

A contratação configura viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

Versão do Doc. Padrão 01/2024

São Jorge D’Oeste – PR, aos 06 dias do mês de NOVEMBRO de 2025.

Leandro Henrique Mazutti

Engº Civil CREA/PR n161264/D

Decreto- 4747/2025